1. PROBLEME FUNDAMENTALE ÎN MAŞINI ELECTRICE

1.1.  ELEMENTE CONSTRUCTIVE DE BAZĂ ALE MAŞINILOR ELECTRICE

Scopul lucrării.

- familiarizarea cu elementele constructive ale maşinilor electrice;

- identificarea elementelor constructive ale unei maşini electrice;

- familiarizarea cu tipurile de câmpuri magnetice prezente în maşinile electrice.

Suport teoretic.

- elementele constructive ale maşinilor electrice;

- materiale utilizate în construcţia maşinilor electrice şi proprietăţi ale acestora;

- câmpuri magnetice în maşinile electrice.

1. Noţiuni fundamentale

Tensiunea 		[Volt - V]

Curentul 		[Amper - A]

Puterea activă	[Watt - W]

Puterea reactivă 	[Volt Amper reactiv - VAr]

Puterea aparentă 	[Volt Amper - VA]

Frecvenţă		[Hertz - Hz]

Curent continuu

Curent alternativ

Sistem trifazat

Tensiunea de linie

Tensiunea de fază

Maşina electrică

Regimul de motor/generator

Maşini electrice rotative/liniare/staţionare

2. Clasificarea elementelor constructive ale maşinilor electrice

| I. Din punct de vedere al fenomenelor electromagnetice |  | INDUCTOR (armătura pe care se află înfăşurarea de excitaţie) INDUS |
| --- | --- | --- |

Funcţionarea maşinilor electrice se bazează pe interacţiunea dintre fluxul magnetic de excitaţie produs de o armătură (inductor) şi curentul electric din cea de-a doua armătură (indus).

| II. Din punct de vedere cinematic |  | Parte fixă (stator) Parte mobilă (rotor) |
| --- | --- | --- |

În funcţie de tipul mişcării efectuate maşinile electrice pot fi rotative, liniare sau staţionare.

| III. Din punct de vedere funcţional |  | Circuit magnetic Circuit electric Circuit mecanic şi de răcire |
| --- | --- | --- |

Circuitul magnetic

Suportul material al fluxului magnetic îl constituie circuitul magnetic al maşinii. El se compune în general din aer şi fier. În cazul maşinilor care funcţionează în curent alternativ, pentru limitarea pierderilor (datorate curenţilor turbionali sau efectului de histerezis) circuitul magnetic se poate construi din tole realizate din oţel aliat cu Siliciu.

Materiale utilizate la construcţia circuitelor magnetice ale maşinilor electrice

Între vectorul intensităţii câmpului magnetic (H) şi vectorul inducţiei magnetice (B), pentru medii izotrope, există o relaţie de proporţionalitate, factorul de proporţionalitate fiind permeabilitatea mediului respectiv µr (caracteristica de magnetizare - porţiunea liniară).

Din punct de vedere al permeabilităţii, materialele se împart în trei grupe :

- Materiale magnetice, care au µr<µ0;

- Materiale paramagnetice, care au µr>µ0;

- Materiale feromagnetice, care au µr>>µ0, unde µ0 este permeabilitatea vidului.

Cel mai mult interesează evident materialele feromagnetice, deoarece la intensităţi mici ale câmpului magnetic se pot obţine inducţii mari. Acest lucru permite reducerea volumului materialelor active şi a energiei utilizate pentru producerea solenaţiei şi deci reducerea costurilor şi cheltuielilor de exploatare ale maşinii. Trebuie menţionat faptul că permeabilitatea materialelor feromagnetice nu este constantă, ci depinde de valoarea intensităţii câmpului magnetic. De asemenea, proprietăţile feromagnetice dispar peste o anumită temperatură (punct Curie), care în general este peste 200°C, temperatură care însă nu este atinsă în funcţionarea normală a maşinilor electrice.

În maşinile electrice sunt porţiuni ale circuitului magnetic care sunt parcurse de un flux constant în timp şi altele care sunt parcurse de un flux variabil. Având în vedere acest lucru s-a urmărit utilizarea unor materiale adecvate, cu o permeabilitate cât mai mare, dar şi cu proprietăţi care să limiteze pierderile de energie (prin histerezis şi curenţi turbionari) în porţiunile de circuit în care fluxul este variabil. În porţiunile de miez cu flux constant se utilizează, în mod obişnuit, oţel-carbon sub formă de foi (laminat), oţel şi fontă turnate sau oţel  forjat.

În porţiunile de miez magnetic, unde fluxul magnetic este variabil, interesează valoarea pierderilor prin histerezis şi curenţi turbionari. Având în vedere că aceste pierderi se transformă în căldură, care limitează solicitările electromagnetice va trebui ca în aceste porţiuni să se folosească materiale cu compoziţii şi calităţi diferite de cele ale materialelor amintite mai înainte (pentru porţiunile de circuit magnetic prin care fluxul magnetic este constant). Miezul magnetic va fi realizat din tole.

Mărimea pierderilor depinde de aria ciclului de histerezis, dar trebuie precizat că o influenţă importantă o au tensiunile interne şi direcţia de orientare a cristalelor. Procedeul de a obţine un material feromagnetic cu pierderi mici este de a adăuga în oţelul obişnuit un anumit procentaj de siliciu. Prin acesta se obţine un material cu ciclu de histerezis redus şi deci o scădere a pierderilor prin histerezis. Totodată se obţine şi o majorare a rezistenţei electrice a materialului, ceea ce duce şi la reducerea pierderilor prin curenţi turbionari. Trebuie amintit însă că adăugarea de siliciu conduce la o micşorare a permeabilităţii magnetice.

S-a constatat ca direcţia de laminare are o importanţă deosebită şi că pe această direcţie materialul are o permeabilitate maximă. Prin laminarea la rece, s-au obţinut materiale cu proprietăţi magnetice superioare, materiale ce sunt utilizate astăzi în construcţia miezurilor magnetice ale maşinilor rotative.

O mărime care caracterizează tabla silicioasă este totalitatea pierderilor pe unitatea de masă şi se indică, de obicei pentru două valori ale inducţiei (B=1T şi B=1,5T) la o frecvenţă de magnetizare de 50 Hz.

Caracteristici ale materialelor pentru realizarea circuitului magnetic (material feromagnetice)

Circuitul electric - înfăşurări

Materiale utilizate la construcţia circuitelor electrice (înfăşurări) ale maşinilor electrice

Bobinajele maşinilor electrice se fac din materiale cu rezistivitate electrică mică şi anume cupru şi aluminiu.

Din punct de vedere chimic, materialele trebuie să fie cât mai pure, utilizându-se pentru bobinaje numai cuprul electrolitic al cărui simbol este CuE. În mod normal nu se foloseşte secţiunea conductorului obţinută direct din calcul, ci se adoptă o « secţiune normalizată » pe baza unor standarde. Dar, cum conductorul se foloseşte izolat, trebuie să se ştie pentru dimensionarea crestăturilor, care este grosimea izolaţiei acestuia. Ea depinde de felul materialului izolant, precum şi de diametrul nominal al conductorului.  Astăzi se utilizează cel mai mult emailurile superioare, de clasa E, B şi F, care s-au impus prin proprietăţile lor de stabilitate termică şi un preţ de cost avantajos.

Circuitul mecanic şi de răcire

Reprezintă acele componente ale maşinii electrice care nu fac parte din circuitul electric sau magnetic. Din această categorie fac parte: carcasa maşinii, lagărele, ventilatorul de răcire, etc. În funcţie de tipul maşinii şi regimul de funcţionare al acesteia răcirea se realizează natural sau forţat.

Identificarea elementelor constructive ale maşinilor electrice

Pe baza materialului didactic existent în laborator studenţii vor identifica, pentru diferite maşini electrice, cele trei elemente constructive ale maşinilor electrice (magnetic, electric şi mecanic). În tabelul 1.1. se vor nota tipul maşinii electrice, tipul elementului analizat şi observaţii asupra acestuia.

Tabelul 1.1.

| Tipul maşinii electrice | Elementul constructiv analizat | Observaţii |
| --- | --- | --- |

Analiza fenomenelor electromagnetice într-o maşină electrică

Se consideră o bobină cu N spire, alimentată de la tensiunea u, parcursă de curentul i, pe un miez magnetic de lungime l şi secţiune A.

Curentul i produce un câmp magnetic, de inducţie B. Miezul magnetic va fi parcurs de fluxul Ψ, dat de:

Reluctanţa magnetică a porţiunii de circuit magnetic este dată de:

cu μr – permeabilitatea magnetică relativă a materialului circuitului magnetic. Pentru solenaţia bobinei rezultă expresia:

(legea lui Ohm pentru circuite magnetice). Pe de altă parte, solenaţia unei bobine cu N spire este:

3. Câmpurile magnetice în maşinile electrice

Câmpurile magnetice pot fi produse de:

- curenţii ce parcurg înfăşurările

- magneţi permanenţi.

Tipuri de câmpuri magnetice în maşinile electrice:

- fixe în spaţiu

  - constant în timp

  - variabil în timp – alternativ sau pulsatoriu

- mobile în spaţiu - învârtitoare

Câmpurile mobile (învârtitoare) se obţin din cele fixe fie pe cale mecanică, fie pe cale electrică.

Pentru a pune în evidenţă un câmp magnetic se urmăreşte interacţiunea între acesta şi un alt câmp magnetic sau un obiect realizat din material feromagnetic.