Lucrarea 5. Controloare logice programabile (PLC – Programmable Logic Controller)

# Obiectivul lucrării

Lucrarea îşi propune studierea modului de implementare a unor aplicaţii de monitorizare si control cu ajutorul controloarelor logice programabile. Se studiază configuratia hardware a unui astfel de dispozitiv şi modul de conectare a unor elemente externe de tip senzori şi elemente de execuţie. Se prezintă modul de programare a unei aplicaţii utilizând un limbaj de programare specific.

# Consideraţii teoretice

Controloarele logice programabile, denumite în jargonul curent PLC-uri, sunt dispozitive robuste şi compacte special concepute pentru monitorizarea şi controlul unor parametri de proces. Cu ajutorul lor pot fi implementate diferite scheme de automatizare de complexitate medie. Iniţial ele au fost concepute pentru implementarea unor funcţii de control binar: functii logice combinationale şi automate programabile (control secvenţial). Ulterior s-au adăugat funcţii suplimentare de reglaj continuu şi adaptiv, funcţii de comunicaţie şi funcţii de vizualizare şi stocare a datelor culese. Astăzi, prin caracterul lor robust, fiabil şi autonom, reprezintă cele mai utilizate componente inteligente de automatizare.

Din punct de vedere constructiv un dispozitiv PLC se compune din:

- microsistem de calcul, de obicei implementat cu ajutorul unui microcontrolor

- set de interfete digitale şi analogice, care conţin circuite de adaptare pentru semnale industriale

- modul de alimentare electrică

- opţional: interfeţe de comunicaţie serială (ex: RS232, RS485) şi în reţea (ex: CAN, Profibus)

- carcasă de protecţie

In cadrul lucrării de faţă, ca şi exemplu de dispozitiv PLC, se va studia dispozitivul FX3U şi componentele sale auxiliare, produse de firma MITSUBISHI. In figura 1 se poate observa imaginea acestui dispozitiv, pe care s-au marcat zonele de conectare/cuplare a unor elemente externe sau de extensie.

2.1 Interfeţele digitale de intrare

Aceste interfeţe permit conectarea unor semnale digitale generate de senzori, comutatoare sau întrerupătoare. Din punct de vedere al modului de conectare intrările digitale pot fi de două tipuri:

- drenă de curent (eng. Sink input), pentru senzori de tip NPN

- sursă de curent (eng. Source input), pentru senzori de tip PNP

În cazul unei intrări de tip drenă, în starea “cuplat/închis” a senzorului, curentul circulă dinspre intrare către senzor. Figura 2 prezintă schema de principiu a unui senzor de tip NPN conectat la intrarea de tip Sink a unui PLC.

În cazul unei intrări de tip sursă, în starea “cuplat/închis” senzorul generează un curent ce intră în dispozitivul PLC. Figura 3 prezintă acest caz.

La PLC-ul FX3U intrările pot fi configurate în bloc ca sursă sau ca drenă. Toţi senzorii trebuie să fie de acelaşi tip. Un simplu comutator poate fi atăt senzor de tip sursă cât şi senzor de tip drenă, deoarece curentul poate circula în ambele sensuri. La fel şi unii senzori pot fi configuraţi să lucreze în unul din cele două moduri.

La un senzor activ, pe lângă cele două semnale care corespund terminalelor unui comutator, mai există un semnal suplimentar folosit pentru alimentarea senzorului. La cuplarea unui senzor la un PLC se va studia manualul de utilizare al senzorului şi mai ales schema indicată pentru cuplarea acestuia la o intrare de tip sursă sau drenă.

În figura 4 s-a reprezentat schema de conectare a intrărilor dispozitivului PLC în cele două cazuri. Se observă că modul de cuplare a intrării S/S la 24V şi respectiv la 0V determină configuraţia de drenă sau sursă a intrărilor. De asemenea se observă că în cazul unei intrări drenă un comutator simplu se leagă între 0V şi intrare, iar în cazul unei intrări de tip sursă între 24V şi intrare.

O

ATENTIE: CUPLAREA GREŞITĂ A SENZORILOR SAU A COMUTATOARELOR POATE DUCE LA ARDEREA CIRCUITELOR DE INTRARE

O intrare se consideră 1 logic dacă tensiunea de intrare este mai mare de 16V şi 0 logic dacă este mai mică de 8V. Pe frontul urcător al semnalului de intrare comutarea se face la 16V iar pe frontul coborâtor la 8V.

Din punct de vedere al programării intrările digitale sunt notate cu X000-Xnnn.

2.2 Interfeţele digitale de ieşire

Cu ajutorul interfeţelor de ieşire PLC-ul comandă diferite elemente de execuţie digitale (bipoziţionale). Ieşirile sunt de obicei izolate galvanic de partea de logică pentru a permite cuplarea unor tensiuni sau curenţi de valoare mai mare şi pentru a proteja partea de logică de eventuale tensiuni accidentale prea mari. În funcţie de construcţia PLC-ului ieşirile pot fi de tip contact de releu, tranzistor de putere sau tiristor. În cazul de faţă ieşirile sunt de tip contact de releu. Figura 6 prezintă modul de conectare a unui element de execuţie sau sarcină (eng. Load) la o ieşire a PLC-ului.

Alimentarea elementului de execuţie sau a sarcinii se va face de la o sursă externă de alimentare. Ieşirile se notează cu Y000-Ynnn. O ieşire are două contacte, din care unul se consideră ca fiind semnalul de ieşire, iar al doilea contact este punctul comun (de masă sau de alimentare – COM).

ATENŢIE. A NU SE UTILIZA IESIRILE AUTOMATULUI IN CIRCUITE UNDE SE VEHICULEAZA CURENTI MAI MARI DE 1-2A.

In momentul in care o iesire este activă, pe panoul frontal al PLC-ului, LEDul corespunzător acelei ieşiri de se va aprinde. în mod similar un alt şir de LEDuri indică starea semnalelor de intrare.

2.3 Programarea PLC-ului

Standardul IEC 61131 stabileste 5 limbaje de programare utilizabile pentru programarea dispozitivelor de tip PLC:

- LD – Lader Diagram – limbaj grafic de tip “schemă cu relee”

- FBD – Function Block Diagram – limbaj grafic de tip “flux de date” (cu blocuri funcţionale interconectate)

- ST – Structured Text – limbaj de nivel înalt asemănător cu Csau Pascal

- IL – Instruction List – limbaj de nivel scăzut de tip limbaj de asamblare

- SFC – Sequential Function Chart – limbaj care permite exprimarea secventelor de pasi pentru un automat de stare

Pentru dezvoltarea de aplicatii se pot folosi diferite medii de programare, precum ISAGRAPH sau DX-Developer, care permit: editarea, compilarea, descarcarea pe un PLC tinta si executia programului (in regim normal si in regim pas-cu-pas).

Pentru PLC-urile din familia Mitsubishi FX3u se va folosi mediul de programare Dx-Developer care pune la dispozitie 2 limbaje de programare: LD si SFC (bazat pe comenzi). In cadrul lucrării de faţă se foloseşte varianta LD.

Descrierea logicii programului se face similar cu modul de desenare a schemelor de automatizare cu relee.  În schemă apar contacte de relee “ --| |---“, conexiuni “------“ şi ieşiri “—( )---“. Suplimentar în schemele mai complexe pot să se utilizeze funcţii predefinite. Principial, schema astfel construită se evaluează în timpul execuţiei programului ca şi cum curentul circulă de la stânga la dreapta în mod paralel prin fiecare linie a schemei: acolo unde contactele pe o linie sunt închise, ieşirea este activă (contactul este închis). Practic schema se evaluează în trepte după cum se vede în figura 7.

Figura 7 Executia programului se face de sus in jos si de la stanga la dreapta.

In cadrul liniilor de program se utilizează diferite tipuri de “dispozitive” incluse in structura PLC-ului, dupa cum urmeaza:

- X – Intrari fizice (ex: X000-X007 la PLC-ul utilizat) – intrari digitale de tip contact

- Y – Iesiri fizice (ex: Y000-Y007 la PLC-ul utilizat) – iesiri digitale de tip contact

- M – Relee auxiliare (ex: M000-...) – dispozitive bistabile de tip releu folosite pentru memorarea temporara a unor stari

- S – Relee de stare – folosite in limbajul STL pentru a indica un pas (o stare) din diagrama de stare a automatului

- T – timer – dispozitive de masurare a timpului tip “timer”; sunt de 3 feluri: cu increment la 100ms, 10ms sau 1ms; timerele sunt pe 16 biti; pot fi cu retinere (pastreaza valoarea pana se reseteaza) sau fara retinere; iesirea timerului este un contact care se inchide in momentul in care se atinge valoarea prefixata a timerului; valoarea prefixata se specifica printr-o constanta (precedata de litera “K”, valoarea maxima 32767) sau un registru de date (precedat de litera ”D”)

- C – contoare – sunt similare cu timerele, doar ca incrementarea nu este controlata de timp ci de impulsuri de semnal

- D – registre de date – sunt registre de 16 biti care se folosesc pentru păstrarea unor parametrii sau date de proces; se pot adresa la nivel de bit; de exemplu adresarea bitului 3 din registrul 0 se face astfel: D0.3

- K, H, E – constante numerice in zecimal, hexazecimal sau in forma exponentiala

Simbolurile grafice cele mai des folosite sunt sunt indicate în tabelul de mai jos:

|  | Contact normal deschis; X001 este numele semnalului care controleaza releul |
| --- | --- |
|  | Contact normal inchis; M0 este numele semnalului care controleaza releul |
| --¦ ↑ ¦-- | Contact cu detectie de front urcator |
| --¦ ↓ ¦-- | Contact cu detectie de front coborator |
|  | Controlul bobinei unui releu; Y001 este controlul iesirii |
|  | Apel comanda |

Folosind aceste simboluri de baza se pot forma instructiuni mai complexe gen:

SI logic

SAU logic

Cele două linii implementează următoarele funcţii logice:

Y000 = X000 SI X001\  SI X002   şi

Y000 = X000 SAU X001\ SAU X002

În continuare, pentru scrierea unui program destinat dispozitivului FX3u se foloseşte mediul de programare şi depanare DX-Developer oferit de firma Mitsubishi. Mediul se instalează de pe CD-ul furnizat la achiziţionarea dispozitivului PLC. Primul pas este crearea unui proiect nou prin secvenţa de comenzi File -> New Project. Se alege tipul dispozitivului pentru care se generează programul (PLC Type – FX3U(C) ), tipul de limbaj folosit (în cazul nostru LD), numele proiectului şi directorul unde se va salva proiectul (la sfârşit se apală OK).

Editarea programului se poate face cu ajutorul simbolurilor grafice prezente în “toolbar”-ul mediului (Vezi figura de mai jos). Aceste simboluri reprezintă diferite elemente ale limbajului de programare. Simbolurile pot fi selectate şi cu ajutorul tastelor funcţionale F5-F10.

Tasta F10 se va folosi pentru a creea ramificatii. Deasemenea se observa ca dupa inserarea unui simbol pe o linie nou introdusa, la apasarea Click dreapta vor aparea urmatoarele optiuni:

- Insert line – va insera o linie noua (numita rung) deasupra liniei curente

- Delete line – va sterge linia curenta

- Insert row- va insera o pozitie noua in fata simbolului curent

- Delete row – se va sterge simbolul curent

Pentru îcărcarea şi execuţia programului trebuie să ataşăm dispozitivului de bază PLC un modul de extensie pentru comunicaţie serială. Există două variante: un modul RS232 sau un modul de conversie USB-RS232.

Pentru modulul a). se vor instala driverele existente in directorul curent cu numele KIT USB Bd. Setarile portului serial se fac in modul urmator. Se va intra in meniul Online-> Transfer setup si se va seta portul serial sa fie acelasi cu cel instalat pe statia de lucru (COM1, COM2, etc).

Deasemenea se va seta portul serial al statiei prin Control Panel->System-> Device Manager -> Ports (Com and LPT ) cu urmatoarele setari:

Cand programul (LD) este complet se va converti într-un format transferabil prin secvenţa: Convert -> Convert; implicit se verifică şi corectitudinea programului editat. După conversie programul este înscris în PLC prin selectarea icoanei: Write PLC. Se va bifa din fereastra aparuta numai programul dupa care se va apasa OK.

Acum sunteti pregatiti sa incepeti editarea primului program. În continuare urmează câteva exeple simple de programe:

1). Primul exemplu de program realizează un contact cu automentinere. ( Mentinerea in starea ON prin simpla apasare si apoi eliberare a unui buton, sau activarea pentru un scurt moment a unui senzor ). Aceasta secvenţă va fi folosita des mai departe.

“Circuitul” funcţionează astfel: la apăsarea unui buton (Start) conectat la intrarea X000 a PLC-ului ieşirea Y000 va fi activată (contactul Y000 închis). Se presupune că butonul (Stop) conectat la intrarea X002 nu este apăsat, ceea ce face ca prima linie a circiutului să fie închisă. În continuare, chiar şi la eliberarea butonului Start ieşirea Y000 rămâne validă datorită ramurii paralele (funcţie logică SAU) în care apare contactul Y000 închis; la apăsarea butonului Stop circuitul se întrerupe şi ieşirea Y000 devine invalidă (contact deschis).

2). Urmatoarea aplicatie va utiliza un timer pentru a obţine un efect de temporizare. Timerele sunt de mai multe tipuri , diferind prin frecvenţa semnalului de ceas şi prin modul de lucru (cu şi fără reţinere). Tabelul de mai jos indică adresele la care se află diferitele tipuri de timere.

| Baza de timp | Adresa timer în PLC-ul FX3u |
| --- | --- |
| 100ms | 0-199 |
| 10ms | 200-245 |
| 1ms (cu reţinere) | 246-249 |
| 100ms (cu reţinere) | 250-255 |
| 1 ms | 256-511 |

Conform tabelului, timerul folosit in schema de mai sus este unul cu o perioada de 100ms intre 2 incrementari successive. Atributul “cu retinere” denotă faptul ca la inactivarea lui X000 timerul va pastra ultima valoarea pana la care s-a incrementat, cat timp X000 era activ. Acest tip de timere are nevoie si de comanda de Reset care se executa in cazul de fata prin activarea intrarii X002. Conform schemei ieşirea Y000 se va activa după 4s (40*100ms) de la apăsarea butonului X000.

Printr-un calcul simplu se observa ca durata maxima care poate fi obtinuta folosind un timer este de 32.767 x 0.1sec / 60 = 54.36 minute. Daca in schimb e nevoie de mai mult decat atat, tinand cont ca aplicatiile industriale pot avea nevoie de evenimente de verificare de exemplu odata la 12 sau 24 de ore, atunci se vor cascada mai multe timere obtinand astfel durate mai lungi. În schema de mai jos s-au cascadat 3 timere: primul va număra minute, al doilea ore, iar al treilea zile.

  - Senzori de proximitate

Pentru controlul intrarilor PLC-ului se pot folosi diferite tipuri de senzori digitali de proximitate. În funcţie de principiul fizic folosit distingem mai multe tipuri de senzori de proximitate:

- capacitivi – determină prezenţa unui obiect în perimetrul senzorului prin variatia cpului static creeat în jurul senzorului; se detecteaza diferite tipuri de obiecte, indiferent de material (plastic, metal, sticlă, etc.); distanţa de detecţie este dependentă de dimensiunea obiectului, fiind în intervalul 0-2cm.

- inductivi – determină prezenţa unui obiect metalic în imediata apropiere a senzorului prin variatia câmpului magnetic creat de senzor; distanţa de detecţie este mult mai mică (0-0,3 cm) şi se detecteaza numai obiecte fero-magnetice

- optici – detectează trecerea unui obiect prin faţa senzorului optic prin opturarea sursei de lumină (ex: LED)

- mecanici – detectează un obiect care prin atingere cu senzorul închide un contact (microîntrerupătoare, limitatoare, etc.)

În lucrarea de faţă se folosesc senzori capacitivi (figura 11,a), inductivi (figura 11,b)  şi optici (figura 11,c) produşi de firma Fotek

2.5 Elemente de execuţie.

Ca şi elemente simple de execuţie se pot folosi: electromagneţi, electrovalve, servomotoare, motoare electrice de curent continuu sau de tip pas-cu-pas, dispozitive de avertizare sonoră (buzzer) şi auditivă (LEDuri sau becuri), etc. Aceste elemente necesită o sursă de alimentare şi o anumită schemă de acţionare.

Pentru motoarele de curent continuu actionarea într-o singură direcţie de rotaţie se poate face direct printr-o ieşire a PLC-ului. Ieşirea va juca rol de comutator într- schemă în care mai apare motorul electric şi sursa de alimentare. Cu scop de protecţie, în paralel cu motorul se va conecta o diodă în sens invers cu direcţia de curgere a curentului Pentru acţionarea motorului în două directii de rotaţie este nevoie de un circuit de acţionare în punte (denumit şi circuit de tip H) şi de 2 ieşiri ale PLC-ului (pornit/oprit şi direcţie). Electromagneţii se pot folosi în mod similar cu acţionarea întro direcţie.

Pentru acţionarea buzzerelor sau a LED-urilor se poate folosi sursa internă de 24V a PLC-ului. Limitarea cuurentului se va face prin rezistenţe calibrate la curentul nominal prin aceste dispozitive (ex: 10mA în cazul LEDurilor).

3. Mersul lucrării

  - Se instalează mediul de programare DX-Developer şi se testează diferitele facilităţi ale mediului

  - Se editează mai multe programe folosind diverse tipuri de simboluri grafice, cu diferite funcţoionalităţi. Se va verifica corectitudinea programului scris prin funcţia de conversie

  - Sa se conecteze senzori de diferite tipuri la intrarile PLC-ului si sa se controleze iesirile pe baza unei logici prestabilite. Sa se temporizeze activarea/dezactivarea iesirilor cu ajutorul timerelor.

  - Să se realizeze un program care controlează o banda transportoare pe care se deplasează piese. In momentul in care un senzor detectează existenta unei piese pe banda, PLC-ul va activa comanda unui bratul de impingere (ex: cu electromagnet) care va muta piesa pe o alta banda transportoare; mişcarea va fi temporizată cu 2 secunde. Procesul incepe la apasarea unui buton simplu.

  - Sa se realizeze un program care simulează pornirea a 8 benzi transportoarea legate la iesirile Y000 – Y007. Pentru o economie de energie, benzile fiind foarte lungi iar motoarele consumand multa energie electrica, se cere pornirea celor 8 benzi transportoare la un interval de 5 secunde intre fiecare 2 consecutive. Dupa ce toate benzile au pornit, se asteapta un interval de timp de 10 secunde (in realitate ar fi un regim de 8 ore de lucru) inainte ca acestea sa fie oprite pornind de la ultima cu aceeasi pauza de 5 secunde intre ele.

Anexa:

Schema de conectare a senzorilor de proximitate din seria Fotek CP

# Text boxes

Modul “scriere”	Monitor (modul scriere)

Simboluri

Citire/scriere PLC

X000

S/S

0V

TTL

24V

PLC

Senzor PNP

Intrări digitale

PLC

24V

TTL

0V

S/S

X000

SINK Input

Source Input

Senzor NPN

Ieşiri digitale

Port de extensie

Port de comunicaţie

Figura 2 Schema de conectare a unui senzor NPN la o intrare de tip drenă

Figura 3. Schema de conectare a unui senzor PNP la o intrare de tip sursă

Figura 4. Schema de conectare a senzorilor la PLC

Figura 6. Modul de conectare a ieşirilor

Figura 1. Exemplu de PLC – Hitsubishi FX3u

Semnal digital intern

Tensiune de intrare

10ms

24V

16V

8V

Figura 5. Diagrama de comutare a unei intrări

Figura 8 Crearea unui nou proiect

Figura 9 Meniul, icoanele şi tastele funcţionale ale mediului DX-Developer

Figura 10. Opţiuni pentru linii

a).Modul USB           	b)Modul RS232.

Figura 11. Senzori de proximitate.

Senzor de tip NPN                     Senzor de tip PNP