## Slide 1: Determinarea parametri intiali ale semnalelor
As. dr. ing. Călin MUREŞAN

## Slide 2
Determinarea fazei initiale
Calcularea fazei iniţiale este un lucru important în determinarea ulterioară a defazajului dintre două semnale în cazul în care aceste semnale sunt, de exemplu, tensiune şi curent, sau se doreşte a se vedea simetria unui sistem de tensiuni şi curenţi polifazat.

## Slide 3
Determinarea fazei initiale
Fie semnalul:
In timp discret acesta se scrie:
Aplicand transformata Fourier obtinem:
Unde are urmatoare componenta:
Iar , si este componenta spectrala complexa a semnalului si este egala cu :
De unde rezulta ca :

## Slide 4
Determinarea fazei initiale

## Slide 5
Determinare defazaj tensiune curent

## Slide 6
Determinare factorului total de distorsiune THD
Factorul total de distorsiune (Total Harmonic Distortion – THD) este un indicativ de calitate al sistemelor electrice. Se dă în procente şi are următoarea definiţie:
Unde este valoarea efectiva a armonicii de ordin m, valoarea efectiva a semnalului la frecventa fundamentala, iar M este ordinul maxim pentru care se calculează . În România, pentru tensiuni furnizate în joasă şi medie tensiune, acesta trebuie să fie mai mic de 8%, conform SR EN 50160/2011. Tot în acelaşi standard se prevede că ordinul maxim al armonicii pentru care se calculează factorul total de distorsiune este 40. Valoarea efectivă a unui semnal în timp discret se face prin trecerea de la integrală la sumă, iar , de unde rezultă :

## Slide 7
Determinare factorului total de distorsiune THD

## Slide 8
Determinare factorului total de distorsiune THD

## Slide 9
Filtrare liniara
Fie un semnal în timp continuu de forma :
Trecand semnalul din timp continuu in timp discret si aplicand TFD obtinem:
Unde reprezinta component spectrala a amornicei de orin m, iar indeplineste urmatoare conditie:
este frecventa fundamentala a semnalului si este egala cu :
Se defineste un vector de lungime N, cu urmatoarea componenta:

## Slide 10
Filtrare liniara
Definim vectorul fitrat din spectru frecventa pe armonica de ordin m:
Care are urmatoarea componenta:
Acestui semnal i se aplica Transformata Fourier Discreta inversa si se obtine:
Unde m este armonica pentru care s-a realizata filtratea liniara iar reprezinta ordinal de discretizare corespunzatoar armonicii de ordin m din spectru frecventa