## Slide 1: Procesarea Semnalelor de Masura Curs 2 Analiza semnalelor electrice
As. dr. ing. Călin MUREŞAN

## Slide 2
Analiza semnalelor electrice
Analiza semnalului consta in echivalarea sa pintr-o suma de semnale elementare:
unde:
    coeficienti
    expresile analitice ale semnalelor elementare
    Daca sunt raspunsurile circuitului liniar (unde se poate aplica teorema superpozitiei) la semnalele atunci se scrie:

## Slide 3
Analiza semnalelor electrice
Analiza consta in determinarea coeficientilor atunci cand este dat semnalul si cand este precizat setul de functii .
Proprietatea de ortogonalitate:
Unde:
      un moment oarecare
      domeniul de ortogonalitate
      norma functilor
      Daca , atunci:

## Slide 4
Analiza semnalelor electrice
Determinarea coeficientilor:
Se inmultesc ambi termeni ai inegalitatii cu functia :
De unde rezulta

## Slide 5
Analiza semnalelor electrice
Unica dezvoltare ?
Fie:
Eroarea medie patratica:
= minim . Rezulta inegalitatea Bessel

## Slide 6
Analiza semnalelor electrice
Daca , atunci inegalitatea Bessel = teorema Parseval
Totalitatea coeficientilor , constituie spectrul semnalului , iar coeficientii sunt insisi amplitudinile componentelor spectrale:

## Slide 7
Analiza semnalelor electrice
Se aleg functile ortonormate unde
Rezulta dezvoltarea in serie Fourier (analiza Fourier a semnalului):

## Slide 8
Analiza semnalelor electrice
Calculul coeficientilor :
Componenta :
Iar este, de fapt, componenta medie sau de curent continuu obtinuta pentru a semnalului.

## Slide 9
Analiza semnalelor electrice
Din relatia lui Parseval se obtine puterea medie a semnalului:
Puterea semnalului se obtine prin insumarea patratica a valorilor efective ale componentei de curent continuu si a componentelor de frecvente unghiulare ;
  Fiecarea componenta spectrala are o contributie energetica proportionala cu patratulul amplitudinii sau al valorii sale efective.
  Dezolvatarile sunt valabile numai la interiorul intervalului T. De fapt, dezvoltarile exprima corect un segment de lungime T, decupat din semnalul , care exista sau este nul la exteriorul segmentului. Se scrie:

## Slide 10
Analiza semnalelor electrice
Daca nu este periodic atunci exista deosebiri semnificative intre functile si dupa cum se sugereaza in figurile: