## Slide 1: Procesarea Semnalelor de Masura Curs 5 semnalul exponetial complex discret, transformata fourier discreta
As. dr. ing. Călin MUREŞAN

## Slide 2
Semnalul exponential complex discret
Consideram semnalul complex analogic:
este pulsatia unghiulara a semnalului. Reprezentarea lui exponetiala in timp discret este:
Succesiv, putem scrie:
Unde s-au introdus marimile:
- frecventa normalizata (

## Slide 3
Semnalul exponential complex discret
- frecventa de esantionare (numita si rata de esantinare)
- frecventa unghiulara normalizata ()
Frecvenţa normalizată se măsoară în (. Frecvenţa unghiulară normalizată se măsoară în . Frecvenţa de eşantionare se măsoară în sau .
Semnalul exponenţial complex nu ia valori distincte pentru , cu excepţia originii.
Astfel:
adică toate semnalele având frecvenţa unghiulară normalizată sunt identice.

## Slide 4
Semnalul exponential complex discret
Prin urmare, în studiul semnalelor exponenţiale discrete complexe, se va considera:
Respectiv:
Observatie:
Consideraţiile făcute în legătură cu semnalul exponenţial complex discret sunt valabile şi pentru semnalele armonice
) respectiv )

## Slide 5
Transformata Fourier Discreta (TFD)
TFD este un instrument matematic, cu ajutorul căruia realizăm analiza spectrală discretă, pentru semnal discret în timp.
În continuare vom realiza discretizarea în timp şi în frecvenţă:
Fig. 5.1 Semnal discretizat in timp
Fie un semnal definit pe un suport de timp , figura 5.1.Discretizăm intervalul în N subintervale echidistante de lungime .

## Slide 6
Transformata Fourier Discreta (TFD)
Prelevăm din semnal N eşantioane. Eşantionul de ordin n este .
Se utilizeaza notatia:
Semnalul discret în timp este reprezentat prin secvenţa de N eşantioane:
Semnalul în planul frecvenţă este reprezentat de densitatea spectrală de amplitudine , figura 5.2. :
Figura 5.2. Semanalul in planul frecventa

## Slide 7
Transformata Fourier Discreta (TFD)
Prelevăm din semnal N eşantioane. Eşantionul de ordin n este .
Se utilizeaza notatia:
Semnalul discret în timp este reprezentat prin secvenţa de N eşantioane:
Semnalul în planul frecvenţă este reprezentat de densitatea spectrală de amplitudine , figura 5.2. :
Figura 5.2. Semanalul in planul frecventa

## Slide 8
Transformata Fourier Discreta (TFD)
Discretizăm axa de frecvenţă în subintervale
Respectiv :
Intervalul de frecvenţă pe care realizăm analiza este ], respectiv . Prelevăm N eşantioane. Eşantionul de ordin k, corespunzător frecvenţei este .
se numeşte eşantionul densităţii spectrale de ordin k.
Discretizarea în frecvenţă este reprezentată de secvenţa:

## Slide 9
Transformata Fourier Discreta (TFD)
În continuare vom rescrie relaţiile:
Facand urmatoarele inlocuiri:
Respectiv intregrarele se transforma in sume, cu limitele de insumare 0 si N-1, obtinem:
Tinand cont de relatile anterioare putem scrie:

## Slide 10
Transformata Fourier Discreta (TFD)
Definiţie: Transformata Fourier discretă () se defineşte:
Iar , Transformata Fourier Discretă inversă are următoarea definiție:
Se noteaza: