## Slide 1: Procesarea Semnalelor de Masura Curs 6 Achizitia Semnalelor analogice
As. dr. ing. Călin MUREŞAN

## Slide 2
Teorema esantionarii (Shannon)
Această teoremă este de mare importanță în studiul teoretic al semnalelor discrete în timp, obținute printr-un proces de eșantionare. Enunțul acestei teoreme este:
Un semnal analogi continuu , de banda limitata cu:
Este complet determinat de esantionale sale , masurate la daca frecventa de esantionare este:
Frecventa se mai numeste frecventa maxima din spectru

## Slide 3
Teorema esantionarii (Shannon)
Nerespectarea acestei condiții ar duce la apariția efectului de alias. Astfel dacă s-ar aplica TFD unui semnalului considerat s-ar observa ca în spectru furnizat doar primele eșantioane sunt reprezentative, iar următoarele eșantioane sunt complexul conjugat al acestora. Deci ele sunt redundante. Din acestea rezultă cu TFD furnizează informaţii numai pentru un interval de frecvenţă de la zero la . Frecvenţa se numeşte frecvenţă Nyquist. Apare problema inversă: Știind intervalul de frecvenţă de interes pentru care se cere analiza spectrală a unui semnal , se cere să se găsească frecvenţele de eşantionare şi pasul de eşantionare . Rezultă răspunsul adică . Pasul de eşantionare se alege egal cu frecvenţa fundamentală a semnalului dacă acesta este periodic: (frecvenţa fundamentală). În acest caz numărul de eşantioane este :

## Slide 4
Teorema esantionarii (Shannon)
Dacă semnalul eşantionat nu este periodic, se alege
In final rezulta ca pasul de esantionare se alege:
Şi implicit suportul de timp pe care se prelevează eşantioanele este:
In general (conform teoremei esantionarii) astfel incat:

## Slide 5
Teorema esantionarii (Shannon)
În cazul în care nu este îndeplinită condiţia , în spectrul semnalului, reprezentat prin secvenţa apar componente suplimentare care se interpun între liniile spectrale reale. Ele se numesc componente alias.
Fig. 6.1 . Achizitia corecta si incorecta a unui semnal

## Slide 6
Teorema esantionarii (Shannon)
Când regula lui Nyquist nu este respectată, frecvențele superioare frecvenței de eșantionare apar la frecvențe sub această frecvență rezultând într-o reprezentare eronată a acestui semnal. De exemplu componenta:
Va aparea la o frecventa : . Figura următoare ne arată frecvențele alias care apar când un semnal cu componentele reale la 25, 70, 160 și 510 Hz este eșantionat la 100 Hz. Frecvențele alias apar la 10,30 și 40 de Hz.
Fig. 6.2. Frevente alias

## Slide 7
Achizitie sincrona
Pe lângă respectarea teoremei eșantionării mai trebuie respectate anumite condiții, pentru a avea o achiziție cât mai corectă. Una dintre aceste condiții este sincronizarea frecvenței de eșantionare cu frecvența fundamentală a acestuia. Problematica este prezentată mai jos:
Fie un semnal periodic nesinusoidal cu următoare dezvoltare Fourier trunchiată:
Unde M este ordinul superior al armonicii cel mai puţin semnificative din serie.
Determinarea spectrului de amplitudine Am se face pe cale numerică. Instrumentul de analiză în timp discret şi în spaţiul frecvenţă discretă a semnalelor este transformata Fourier discretă după cum se menţiona capitolul anterior. Aplicând TFD, obținem:
N numarul de puncte esantionate atat in spatiul timp cat si in spatiul frecventa.

## Slide 8
Achizitie sincrona
Pe de altă parte avem :
Unde m se referă la ordinul armonicii din seria Fourier şi este ordinul de discretizare din spaţiul frecvenţă corespunzător armonicii m. Astfel pentru m=1 se obține armonica fundamentală.
Dar dacă este frecvența fundamentală și frecvența de eșantionare, rezoluția de eșantionare în spațiul frecvență este:
Adica pentru m=1 in în spațiul frecvență avem ordinul de discretizare și pentru un oarecare în spațiul frecvență avem ordinul de discretizare .
În realitate nefiind îndeplinită condiția , r număr întreg, în dreptul ordinului de discretizare apar valorii ale cea ce implică o corecție de calcul al amplitudinii (altfel decât cea dată de relația de mai sus).

## Slide 9
Achizitie sincrona
Pentru a determina corect amplitudinile, există două modalităţii de calcul:
1. Prin aproximare al amplitudini în funcţie de valorile învecinate.
2. Prin corecţia frecvenţei fundamentale, urmat de o nouă alegere a frecvenţei de eşantionare.
Calculul prin prima metoda inseamna determinarea amplitudinilor prin interpolarea valorilor invecinate din spectru frecventa. Cel de al doilea caz inseamna determinarea frecventei fundamentale si corelarea frecventei de esantionare cu aceasta.
In figura 7.1 se prezinta spectru a unui semnal sinusidal de frecvenţă apropiată dar diferită de 50 Hz, printr-o alegere corectă a frecvenţei de eşantionare ca multiplu întreg al frecvenţei semnalului de la reţea, spectrul este dat de o singură linie spectrală.
În practică luând frecvenţa de eşantionare ca multiplu de 50 Hz spectrul se obţine printr-un număr de linii spectrale în jurul frecvenţei fundamentale.

## Slide 10
Achizitie sincrona
Fig. 7.1 Spectru frecvență a semnalelor achiziționate sincronizat și nesincronizat