## Slide 1: Determinarea componetelor simetrice: directe, inverse si homopolare
As. dr. ing. Călin MUREŞAN

## Slide 2
Componentele simetrice
Analiza sistemelor polifazate din punct de vedere al componentelor simetrice se realizează după teorema lui Fortescue. Enunţul teoremei lui Fortescue este următorul:
Un sistem nesimetric de R fazori poate fi descompus în R seturi de fazori simetrici, numite sisteme de componente simetrice. Fiecare set este format din R fazori care au acelaşi modul şi între doi fazori adiacenţi sunt unghiuri egale.
Unde este fazorul simetric a sistemului de succesiune s , iar . Setul de fazori simetrici a succesiunii de ordin s este dat de şi se calculează după formula:

## Slide 3
Alimentarea simetrică, în sistemul trifazat, constă în utilizarea unei linii cu trei conductoare alimentată de generatoare care produc trei tensiuni electromotoare de valori efective egale şi având faze iniţiale diferite cu câte
Sistemele trifazate în condiţii sinusoidale au o caracteristică particulară care se referă la amplitudine şi defazajul unghiular dintre faze pentru fiecare tensiune de fază (sau curent de linie). Dacă amplitudinile sunt egale şi unghiul de defazaj dintre faze este egal cu 2π/3 se spune ca sistemul este echilibrat sau simetric. Dacă aceste condiţii nu se îndeplinesc atunci se considera ca sistemul este dezechilibrat sau nesimetric. Clasificarea de mai sus este ilustrată în figurile urmatoare unde s-au prezentat 3 sisteme trifazate de tensiune. Figura a) şi figura b) prezintă exemple de sisteme trifazate de tensiuni echilibrat şi dezechilibrat, iar figura c) prezintă un sistem trifazat distorsionat sau nesinusoidal, care a fost obţinut prin adăugarea de componente armonice sistemului dezechilibrat din figura b), adică pe lângă componentele armonice, tensiunile prezintă un sistem dezechilibrat al componentelor fundamentale.
Componentele simetrice in sitemele trifazate

## Slide 4
Componentele simetrice in sitemele trifazate
a) sinusoidal simetric şi echilibrat

## Slide 5
Componentele simetrice in sitemele trifazate
b) sinusoidal nesimentric şi dezechilibrat

## Slide 6
Componentele simetrice in sitemele trifazate
c) nesinusoidal periodic (distorsionat)

## Slide 7
Componentele simetrice in sitemele trifazate
Descompunerea unui sistem trifazat în sistemele de componente simetrice
Fie sistemul de fazori trifazaţi (). Aceştia pot fi transformaţi în alţi trei fazori ai sistemelor de componente simetrice: fazorul de secvenţă pozitivă (directă) , de secvenţă negativă (inversă) şi de secvenţă neutră (sau de secvenţă zero) .

## Slide 8
Componentele simetrice in sitemele trifazate
Determinarea fazorilor se realizeaza cu ajutorul formulelor:
Iar transformarea inversă este dat de relaţia:
Unde α este un număr constant complex care acţionează ca un operator de schimbare a fazei:

## Slide 9
Componentele simetrice in sitemele trifazate
Se numeşte sistem trifazat simetric direct (de succesiune directă , sau pozitivă) un ansamblu ordonat de trei mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă (, care au valori efective egale şi diferenţe relative de fază egale cu , astfel că :
  mărimea e în urma mărimii ,
  mărimea , e în urma mărimii (sau mărimea este înaintea mărimi ).
  Valorile lor instantanee sunt:

## Slide 10
Componentele simetrice in sitemele trifazate
Se numeşte sistem trifazat simetric invers (de succesiune inversă sau negativă) un ansamblu ordonat de trei mărimi sinusoidale de aceeaşi frecvenţă (, care au valori efective egale şi diferenţe relative de fază egale cu , astfel că :
  mărimea este inaintea mărimii ,
  mărimea , este inainte mărimii (sau mărimea este in urma mărimi ).
  Valorile lor instantanee sunt: